Приложение № 1
к приказу Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству
от 08.04.2013 № 113/ГС

Форма электронного паспорта многоквартирного дома

Отчетный период:      Апрель     2016г.

| дата формирования: “ | 1 | ” | апреля | 201 | 6 | года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Сведения об организации, заполняющей документ:

наименование организации  ООО « Комфорт»

ОГРН  1137457001560

КПП  745701001

ИНН  7457002899

Ф.И.О. и контакты лица, ответственного за формирование документа  Крысенко Ирина Фаисовна тел. 8 902 866 47 66

Раздел 1. Общие сведения о многоквартирном доме (информация указывается по состоянию на последнюю дату отчетного периода)

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Информация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уникальный номер дома |  |  |
| 2 | Почтовый адрес многоквартирного дома (включая индекс) |  | 456910 г. Сатка ул.Проспект Мира, д.10 |
| 3 | Сведения о земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом: |  |  |
| 3.1 | Инвентарный номер земельного участка (если имеется) |  |  |
| 3.2 | Кадастровый номер земельного участка (если имеется) |  |  |
| 3.3 | Общая площадь земельного участка по данным технической инвентаризации | М2 | 4281,4 |
| 3.4 | Общая площадь земельного участка по данным межевания |  |  |
| 3.5 | Общая площадь земельного участка по фактическому пользованию, всего |  |  |
| 3.5.1 | застроенная, всего | М2 | 1200,4 |
| 3.5.2 | незастроенная, всего | М2 | 3081 |
| 3.6 | Твердые покрытия, всего: |  |  |
| 3.6.1 | в том числе проезды | М2 |  |
| 3.6.2 | в том числе тротуары | М2 | 544 |
| 3.6.3 | в том числе прочие | М2 | 0 |
| 3.7 | Площадки, всего: | М2 |  |
| 3.7.1 | в том числе детские | М2 | 248 |
| 3.7.2 | в том числе спортивные | М2 | 0 |
| 3.7.3 | в том числе прочие | М2 | 0 |
| 4 | Сведения об элементах озеленения и благоустройства многоквартирного дома: | М2 |  |
| 4.1 | Зеленые насаждения, всего: | М2 | 0 |
| 4.1.1 | в том числе скверы | М2 | 0 |
| 4.1.2 | в том числе газон с деревьями | М2 | 0 |
| 4.1.3 | в том числе прочие | М2 | 0 |
| 4.2 | Площадь придомовой территории, всего | М2 | 0 |
| 4.2.1 | в том числе с усовершенствованным покрытием | М2 | 0 |
| 4.2.2 | в том числе с неусовершенствованным покрытием | М2 | 0 |
| 4.2.3 | в том числе без покрытия | М2 | 0 |
| 4.2.4 | в том числе газоны | М2 | 0 |
| 4.3 | Перечень объектов общего имущества, в том числе элементов озеленения и благоустройства, расположенных в границах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом |  |  |
| 5 | Технические характеристики многоквартирного дома |  |  |
| 5.1 | Серия, тип проекта здания |  |  |
| 5.2 | Год постройки |  | 1990 |
| 5.3 | Количество этажей |  | 5 |
| 5.4 | Количество подъездов |  | 6 |
| 5.5 | Количество лестниц |  | 6 |
| 5.6 | Количество этажей, наименьшее |  | 5 |
| 5.7 | Количество этажей, наибольшее |  | 5 |
| 5.8 | Количество секций |  | 3 |
| 5.9 | Количество проживающих |  | 220 |
| 5.10 | Количество лицевых счетов |  | 76 |
| 5.11 | Мансарды |  | 0 |
| 5.12 | Принадлежность к памятнику архитектуры |  | 0 |
| 5.13 | Срок службы здания |  | 26 |
| 5.14 | Общий износ здания (по данным технической инвентаризации) на дату заполнения |  | 16% от 2002г. |
| 5.15 | Общая площадь дома |  | 7947,8 |
| 5.16 | Помещения общего пользования |  |  |
| 5.16.1 | Места общего пользования |  |  |
| 5.16.1.1 | Лестничные марши и площадки |  |  |
| 5.16.1.2 | Коридоры мест общего пользования |  |  |
| 5.16.2 | Технические помещения |  |  |
| 5.16.2.1 | Техническое подполье (технический подвал) |  | 0 |
| 5.16.2.2 | Технический этаж (между этажами) |  | 0 |
| 5.16.2.3 | Технические чердаки |  | 0 |
| 5.16.2.4 | Иные технические помещения (мастерские, электрощитовые, водомерные узлы и др.) |  | 0 |
| 5.16.3. | Другие вспомогательные помещения |  |  |
| 5.16.3.1 | Площадь убежищ |  | 0 |
| 5.16.3.2 | Площадь подвалов |  |  |
| 5.16.3.3 | Площадь чердаков |  |  |
| 5.16.3.4 | Количество металлических дверей в убежища |  | 0 |
| 5.16.3.5 | Площадь прочих помещений общего пользования (клубы, детские комнаты, помещения консьержей, колясочные и т.д.) |  | 0 |
| 5.17 | Перечень помещений, относящихся к общему долевому имуществу собственников помещений, кроме мест общего пользования |  |  |
| 5.17.1 | Этаж |  | 0 |
| 5.17.2 | Номер помещения |  | 0 |
| 5.17.3 | Назначение помещения |  | 0 |
| 5.18 | Жилые помещения |  |  |
| 5.18.1 | Общее количество |  | 76 |
| 5.18.2 | Количество помещений, находящихся в частной собственности |  | 76 |
| 5.18.3 | Количество помещений, находящихся в муниципальной собственности |  | 0 |
| 5.18.4 | Количество помещений, находящихся в государственной собственности |  | 0 |
| 5.18.5 | Характеристика помещений (квартир) |  |  |
| 5.18.5.1 | Отдельные квартиры |  |  |
| 5.18.5.1.1 | 1-комнатные |  | 15 |
| 5.18.5.1.2 | 2-комнатные |  | 39 |
| 5.18.5.1.3 | 3-комнатные |  | 18 |
| 5.18.5.1.4 | 4-комнатные |  | 4 |
| 5.18.5.1.5 | 5-комнатные |  | 0 |
| 5.18.5.1.6 | 6-комнатные |  | 0 |
| 5.18.5.1.7 | 7 и более комнат |  | 0 |
| 5.18.5.2 | Квартиры коммунального заселения |  |  |
| 5.18.5.2.1 | 2-комнатные |  | 0 |
| 5.18.5.2.2 | 3-комнатные |  | 0 |
| 5.18.5.2.3 | 4-комнатные |  | 0 |
| 5.18.5.2.4 | 5-комнатные |  | 0 |
| 5.18.5.2.5 | 6-комнатные |  | 0 |
| 5.18.5.2.6 | 7 и более комнат |  | 0 |
| 5.18.5.3 | Общежития |  |  |
| 5.18.5.3.1 | Количество комнат в общежитии |  | 0 |
| 5.18.5.3.2 | Общая площадь помещений |  | 0 |
| 5.18.5.3.3 | Жилая площадь помещений |  | 0 |
| 5.19 | Нежилые помещения |  |  |
| 5.19.1 | общее количество |  | 0 |
| 5.19.2 | количество помещений, находящихся в частной собственности |  | 0 |
| 5.19.3 | количество помещений, находящихся в муниципальной собственности |  | 0 |
| 5.19.4 | количество помещений, находящихся в государственной собственности |  | 0 |
| 5.19.5 | Количество встроенных (пристроенных) нежилых помещений |  | 0 |
| 5.19.6 | Общая площадь встроенных (пристроенных) нежилых помещений |  | 0 |
| 5.20 | Места и количество вводов в многоквартирный дом инженерных систем для подачи ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и их оборудование приборами учета |  |  |
| 5.20.1 | Вид ресурса |  |  |
| 5.20.2 | Места и количество вводов в многоквартирный дом инженерных систем для подачи ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг |  | 4 |
| 5.20.3 | Оборудование вводов в многоквартирный дом инженерных систем для подачи ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, приборами учета |  | 0 |
| 5.21 | Энергоэффективность |  |  |
| 5.21.1 | Класс энергетической эффективности многоквартирного дома |  |  |
| 5.21.2 | Дата проведения энергетического обследования |  |  |
| 5.21.3 | Градусо-сутки отопительного периода по средней многолетней продолжительности отопительного периода |  |  |
| 5.22 | Характеристики максимального энергопотребления здания |  |  |
| 5.22.1 | Установленная мощность систем инженерного оборудования: |  |  |
| 5.22.1.1 | Тепловая мощность, в том числе: |  |  |
| 5.22.1.1.1 | отопление |  |  |
| 5.22.1.1.2 | горячее водоснабжение |  |  |
| 5.22.1.1.3 | принудительная вентиляция |  |  |
| 5.22.1.1.4 | воздушно-тепловые завесы |  |  |
| 5.22.1.2 | Электрическая мощность, в том числе: |  |  |
| 5.22.1.2.1 | общедомовое освещение |  |  |
| 5.22.1.2.2 | лифтовое оборудование |  |  |
| 5.22.1.2.3 | вентиляция |  |  |
| 5.22.1.2.4 | прочее (насосы систем отопления, водоснабжения, др.) |  |  |
| 5.22.1.2.5 | Среднечасовой за отопительный период расход тепла на ГВС |  |  |
| 5.22.1.3 | Средние суточные расходы |  |  |
| 5.22.1.3.1 | природного газа |  |  |
| 5.22.1.3.2 | холодной воды |  |  |
| 5.22.1.3.3 | горячей воды |  |  |
| 5.22.1.3.4 | электроэнергии |  |  |
| 5.22.1.4 | Удельный максимальный часовой расход тепловой энергии (удельный расход определяется на 1 кв. м общей площади квартир. При расчете удельных расходов расходы энергоносителей принимаются без учета арендаторов) |  |  |
| 5.22.1.4.1 | на отопление |  |  |
| 5.22.1.4.2 | на вентиляцию |  |  |
| 5.22.2 | Удельная тепловая характеристика здания |  |  |
| 6 | Способ управления многоквартирным домом: |  |  |
| 6.1 | Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений в МКД, подтверждающего выбранный способ управления/реквизиты протокола открытого конкурса органа местного самоуправления по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом |  | Управление управляющей организацией - Протокол № 1 от 31.03.2016г. |
| 7 | Сведения о лице, осуществляющем деятельность по управлению многоквартирным домом: |  |  |
| 7.1 | Наименование лица, осуществляющего управление многоквартирным домом |  |  |
| 7.2 | ОГРН |  |  |
| 7.3 | КПП |  |  |
| 7.4 | ИНН |  |  |
| 7.5 | Ф.И.О. лица, имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица |  |  |
| 7.6 | Телефон, факс |  |  |
| 7.7 | Официальный сайт в сети интернет |  |  |
| 7.8 | Адрес электронной почты |  |  |
| 7.9 | Адрес почтовый |  |  |
| 7.10 | Адрес (место нахождения) юридического лица |  |  |
| 7.11 | Режим работы |  |  |
| 7.12 | Дата начала обслуживания дома |  |  |
| 8 | Сведения о лицах, оказывающих услуги (выполняющих работы) по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме: |  |  |
| 8.1 | Наименование лица |  | Крысенко Ирина Фаисовна |
| 8.2 | Вид работ |  | Содержание и ремонт |
| 8.3 | ОГРН |  | 1137457001560 |
| 8.4 | КПП |  | 745701001 |
| 8.5 | ИНН |  | 7457002899 |
| 8.6 | Ф.И.О. лица, имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица |  |  |
| 8.7 | Телефон, факс |  | 8 902 866 47 66 |
| 8.8 | Адрес почтовый |  | 456913, г. Сатка ул. 40 лет Победы 14-42 |
| 8.9 | Адрес (место нахождения) юридического лица |  | 456913, г. Сатка ул. 40 лет Победы 14-42 |
| 8.10 | Режим работы |  | С 8-00 до 17-00 |
| 8.11 | Дата начала обслуживания дома |  | 07.11.2013г. |
| 8.12 | Официальный сайт в сети интернет |  |  |
| 8.13 | Адрес электронной почты |  | Irina110275k@mail.ru |
| 9 | Сведения о ресурсоснабжающих организациях: |  |  |
| 9.1 | Тепловая энергия: |  |  |
| 9.1.1 | Наименование лица |  | ОАО Энергосистемы |
| 9.1.2 | ОГРН |  |  |
| 9.1.3 | КПП |  |  |
| 9.1.4 | ИНН |  |  |
| 9.1.5 | Ф.И.О. лица, имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица |  |  |
| 9.1.6 | Телефон, факс |  |  |
| 9.1.7 | Адрес почтовый |  |  |
| 9.1.8 | Адрес (место нахождения) юридического лица |  |  |
| 9.1.9 | Режим работы |  |  |
| 9.1.10 | Дата начала обслуживания дома |  |  |
| 9.1.11 | Официальный сайт в сети интернет |  |  |
| 9.1.12 | Адрес электронной почты |  |  |
| 9.2 | Электрическая энергия: |  |  |
| 9.2.1 | Наименование лица |  | ОАО Челябэнергосбыт |
| 9.2.2 | ОГРН |  |  |
| 9.2.3 | КПП |  |  |
| 9.2.4 | ИНН |  |  |
| 9.2.5 | Ф.И.О. лица, имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица |  |  |
| 9.2.6 | Телефон, факс |  |  |
| 9.2.7 | Адрес почтовый |  |  |
| 9.2.8 | Адрес (место нахождения) юридического лица |  |  |
| 9.2.9 | Режим работы |  |  |
| 9.2.10 | Дата начала обслуживания дома |  |  |
| 9.2.11 | Официальный сайт в сети интернет |  |  |
| 9.2.12 | Адрес электронной почты |  |  |
| 9.3 | Поставка газа: |  |  |
| 9.3.1 | Наименование лица |  | ОАО Газпром Газораспределение |
| 9.3.2 | ОГРН |  |  |
| 9.3.3 | КПП |  |  |
| 9.3.4 | ИНН |  |  |
| 9.3.5 | Ф.И.О. лица, имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица |  |  |
| 9.3.6 | Телефон, факс |  |  |
| 9.3.7 | Адрес почтовый |  |  |
| 9.3.8 | Адрес (место нахождения) юридического лица |  |  |
| 9.3.9 | Режим работы |  |  |
| 9.3.10 | Дата начала обслуживания дома |  |  |
| 9.3.11 | Официальный сайт в сети интернет |  |  |
| 9.3.12 | Адрес электронной почты |  |  |
| 9.4 | Горячая вода: |  |  |
| 9.4.1 | Наименование лица |  | ОАО Энергосистемы |
| 9.4.2 | ОГРН |  |  |
| 9.4.3 | КПП |  |  |
| 9.4.4 | ИНН |  |  |
| 9.4.5 | Ф.И.О. лица, имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица |  |  |
| 9.4.6 | Телефон, факс |  |  |
| 9.4.7 | Адрес почтовый |  |  |
| 9.4.8 | Адрес (место нахождения) юридического лица |  |  |
| 9.4.9 | Режим работы |  |  |
| 9.4.10 | Дата начала обслуживания дома |  |  |
| 9.4.11 | Официальный сайт в сети интернет |  |  |
| 9.4.12 | Адрес электронной почты |  |  |
| 9.5 | Холодная вода: |  |  |
| 9.5.1 | Наименование лица |  | ОАО Энергосистемы |
| 9.5.2 | ОГРН |  |  |
| 9.5.3 | КПП |  |  |
| 9.5.4 | ИНН |  |  |
| 9.5.5 | Ф.И.О. лица, имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица |  |  |
| 9.5.6 | Телефон, факс |  |  |
| 9.5.7 | Адрес почтовый |  |  |
| 9.5.8 | Адрес (место нахождения) юридического лица |  |  |
| 9.5.9 | Режим работы |  |  |
| 9.5.10 | Дата начала обслуживания дома |  |  |
| 9.5.11 | Официальный сайт в сети интернет |  |  |
| 9.5.12 | Адрес электронной почты |  |  |
| 10 | Сведения о лицах, оказывающих коммунальные услуги в многоквартирном доме: |  |  |
| 10.1 | Отопление: |  |  |
| 10.1.1 | Наименование лица |  | ОАО Энергосистемы |
| 10.1.2 | ОГРН |  |  |
| 10.1.3 | КПП |  |  |
| 10.1.4 | ИНН |  |  |
| 10.1.5 | Ф.И.О. лица, имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица |  |  |
| 10.1.6 | Телефон, факс |  |  |
| 10.1.7 | Адрес почтовый |  |  |
| 10.1.8 | Адрес (место нахождения) юридического лица |  |  |
| 10.1.9 | Режим работы |  |  |
| 10.1.10 | Дата начала обслуживания дома |  |  |
| 10.1.11 | Официальный сайт в сети интернет |  |  |
| 10.1.12 | Адрес электронной почты |  |  |
| 10.2 | Электроснабжение: |  |  |
| 10.2.1 | Наименование лица |  |  |
| 10.2.2 | ОГРН |  |  |
| 10.2.3 | КПП |  |  |
| 10.2.4 | ИНН |  |  |
| 10.2.5 | Ф.И.О. лица, имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица |  |  |
| 10.2.6 | Телефон, факс |  |  |
| 10.2.7 | Адрес почтовый |  |  |
| 10.2.8 | Адрес (место нахождения) юридического лица |  |  |
| 10.2.9 | Режим работы |  |  |
| 10.2.10 | Дата начала обслуживания дома |  |  |
| 10.2.11 | Официальный сайт в сети интернет |  |  |
| 10.2.12 | Адрес электронной почты |  |  |
| 10.3 | Газоснабжение: |  |  |
| 10.3.1 | Наименование лица |  |  |
| 10.3.2 | ОГРН |  |  |
| 10.3.3 | КПП |  |  |
| 10.3.4 | ИНН |  |  |
| 10.3.5 | Ф.И.О. лица, имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица |  |  |
| 10.3.6 | Телефон, факс |  |  |
| 10.3.7 | Адрес почтовый |  |  |
| 10.3.8 | Адрес (место нахождения) юридического лица |  |  |
| 10.3.9 | Режим работы |  |  |
| 10.3.10 | Дата начала обслуживания дома |  |  |
| 10.3.11 | Официальный сайт в сети интернет |  |  |
| 10.3.12 | Адрес электронной почты |  |  |
| 10.4 | Горячее водоснабжение: |  |  |
| 10.4.1 | Наименование лица |  | ОАО Энергосистемы |
| 10.4.2 | ОГРН |  |  |
| 10.4.3 | КПП |  |  |
| 10.4.4 | ИНН |  |  |
| 10.4.5 | Ф.И.О. лица, имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица |  |  |
| 10.4.6 | Телефон, факс |  |  |
| 10.4.7 | Адрес почтовый |  |  |
| 10.4.8 | Адрес (место нахождения) юридического лица |  |  |
| 10.4.9 | Режим работы |  |  |
| 10.4.10 | Дата начала обслуживания дома |  |  |
| 10.4.11 | Официальный сайт в сети интернет |  |  |
| 10.4.12 | Адрес электронной почты |  |  |
| 10.5 | Холодное водоснабжение: |  |  |
| 10.5.1 | Наименование лица |  | ОАО Энергосистемы |
| 10.5.2 | ОГРН |  |  |
| 10.5.3 | КПП |  |  |
| 10.5.4 | ИНН |  |  |
| 10.5.5 | Ф.И.О. лица, имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица |  |  |
| 10.5.6 | Телефон, факс |  |  |
| 10.5.7 | Адрес почтовый |  |  |
| 10.5.8 | Адрес (место нахождения) юридического лица |  |  |
| 10.5.9 | Режим работы |  |  |
| 10.5.10 | Дата начала обслуживания дома |  |  |
| 10.5.11 | Официальный сайт в сети интернет |  |  |
| 10.5.12 | Адрес электронной почты |  |  |
| 10.6 | Водоотведение: |  |  |
| 10.6.1 | Наименование лица |  | ОАО Энергосистемы |
| 10.6.2 | ОГРН |  |  |
| 10.6.3 | КПП |  |  |
| 10.6.4 | ИНН |  |  |
| 10.6.5 | Ф.И.О. лица, имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица |  |  |
| 10.6.6 | Телефон, факс |  |  |
| 10.6.7 | Адрес почтовый |  |  |
| 10.6.8 | Адрес (место нахождения) юридического лица |  |  |
| 10.6.9 | Режим работы |  |  |
| 10.6.10 | Дата начала обслуживания дома |  |  |
| 10.6.11 | Официальный сайт в сети интернет |  |  |
| 10.6.12 | Адрес электронной почты |  |  |
| 11 | Перечень жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, технические характеристики жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме и сведения о собственнике (собственниках), арендаторе, нанимателе жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, учитываемые при начислении платы за коммунальные услуги, коммунальные ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг, услуги (работы) по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, а также сведения о гражданах, зарегистрированных в жилых помещениях многоквартирного дома, учитываемые при начислении платы за коммунальные услуги, коммунальные ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг, услуги (работы) по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах: |  |  |
| 11.1 | Уникальный номер помещения |  |  |
| 11.2 | Почтовый адрес помещения |  |  |
| 11.3 | Категория помещения |  |  |
| 11.4 | Сведения о собственнике (собственниках), арендаторе, нанимателе жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, учитываемые при начислении платы за коммунальные услуги, коммунальные ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг, услуги (работы) по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах |  |  |
| 11.5 | Сведения о гражданах, зарегистрированных в жилых помещениях многоквартирного дома, учитываемые при начислении платы за коммунальные услуги, коммунальные ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг, услуги (работы) по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах |  |  |
| 11.6 | Технические характеристики жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме: |  |  |
| 11.6.1 | общая площадь |  |  |
| 11.6.2 | жилая площадь |  |  |
| 11.6.3 | Вводы в помещение инженерных систем для подачи в помещение ресурсов и их оборудование приборами учета |  |  |
| 11.6.3.1 | Вид ресурса |  |  |
| 11.6.3.2 | Места и количество вводов в помещение инженерных систем для подачи в помещение ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| 11.6.3 | оборудование вводов в помещение инженерных систем для подачи в помещение ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, приборами учета |  |  |

Раздел 2. Сведения об установленных ценах (тарифах) на услуги (работы) по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах и жилых помещений в нем, оказываемые на основании договоров, с расшифровкой структуры цены (тарифа)

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Информация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основание для утверждения стоимости работ и услуг по управлению, содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме |  | Протокол № 1 от 31.03.2016г. |
| 2 | Стоимость работ и услуг по управлению, содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме |  | 13 |
| 2.1 | Услуги по управлению |  | 1,38 |
| 2.2 | Работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома |  |  |
| 2.2.1 | Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов |  |  |
| 2.2.2 | Работы, выполняемые в зданиях с подвалами |  |  |
| 2.2.3 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта стен |  |  |
| 2.2.4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта перекрытий и покрытий |  |  |
| 2.2.5 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта колонн и столбов |  |  |
| 2.2.6 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта балок (ригелей) перекрытий и покрытий |  |  |
| 2.2.7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш |  |  |
| 2.2.8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта лестниц |  |  |
| 2.2.9 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта фасадов |  |  |
| 2.2.10 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта перегородок |  |  |
| 2.2.11 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта внутренней отделки |  |  |
| 2.2.12 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта полов помещений, относящихся к общему имуществу |  |  |
| 2.2.13 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу |  |  |
| 2.2.14 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта мусоропроводов |  | отсутствуют |
| 2.2.15 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта систем вентиляции и дымоудаления |  | 0,25 |
| 2.2.16 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта печей, каминов и очагов |  | отсутствуют |
| 2.2.17 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |  | отсутствуют |
| 2.2.18 | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения |  |  |
| 2.2.19 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) |  |  |
| 2.2.20 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования |  | 0,25 |
| 2.2.21 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта систем внутридомового газового оборудования |  | 0,17 |
| 2.2.22 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта лифта (лифтов) |  | отсутствуют |
| 2.2.23 | Работы по содержанию и текущему ремонту помещений, входящих в состав общего имущества |  |  |
| 2.2.24 | Работы по содержанию придомовой территории в холодный период года |  | 1,80 |
| 2.2.25 | Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года |  |  |
| 2.2.26 | Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов, в том числе откачке жидких бытовых отходов |  | 0,98 |
| 2.2.27 | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности |  | 0,25 |
| 2.2.28 | Работы по обеспечению устранения аварий на внутридомовых инженерных системах, выполнения заявок населения |  | 1,50 |

Раздел 3. Сведения об установленных ценах (тарифах) на предоставляемые в многоквартирном доме коммунальные услуги по каждому виду коммунальных услуг

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Информация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | горячее водоснабжение по нормативу потребления |  |  |
| 2 | горячее водоснабжение по приборам учета |  |  |
| 3 | холодное водоснабжение по нормативу потребления |  |  |
| 4 | холодное водоснабжение по приборам учета |  |  |
| 5 | водоотведение по нормативу потребления |  |  |
| 6 | водоотведение по приборам учета |  |  |
| 7 | электроснабжение по нормативу потребления |  |  |
| 8 | электроснабжение по приборам учета |  |  |
| 9 | газоснабжение по нормативу потребления |  |  |
| 10 | газоснабжение по приборам учета |  |  |
| 11 | отопление по нормативу потребления |  |  |
| 12 | отопление по приборам учета |  |  |

Раздел 4. Сведения об объемах оказания коммунальных услуг, сведения о размерах оплаты за них и о состоянии расчетов потребителей с исполнителями коммунальных услуг

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Информация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сведения об объемах оказания коммунальных услуг по дому |  |  |
| 1.1 | Потребление тепловой энергии |  |  |
| 1.2 | Потребление холодного водоснабжения |  |  |
| 1.3 | Потребление горячего водоснабжения |  |  |
| 1.4 | Потребление газа |  |  |
| 1.5 | Объем отведенных сточных вод |  |  |
| 1.6 | Потребление электроэнергии |  |  |
| 2 | Количество лицевых счетов физических лиц в доме |  |  |
| 2.1 | общее |  |  |
| 2.2 | физических лиц - собственников |  |  |
| 2.3 | физических лиц - нанимателей |  |  |
| 3 | Количество лицевых счетов юридических лиц в доме |  |  |
| 3.1 | общее |  |  |
| 3.2 | юридических лиц - собственников |  |  |
| 3.3 | юридических лиц - арендаторов |  |  |
| 4 | Сведения о размерах оплаты коммунальных услуг потребителями услуг (сведения по помещениям) |  |  |
| 4.1 | Жилые помещения |  |  |
| 4.1.1 | Адрес жилого помещения |  |  |
| 4.1.2 | Уникальный номер жилого помещения |  |  |
| 4.1.3 | Горячее водоснабжение: |  |  |
| 4.1.3.1 | начислено |  |  |
| 4.1.3.2 | оплачено |  |  |
| 4.1.3.3 | задолженность (переплата) |  |  |
| 4.1.4 | Холодное водоснабжение: |  |  |
| 4.1.4.1 | начислено |  |  |
| 4.1.4.2 | оплачено |  |  |
| 4.1.4.3 | задолженность (переплата) |  |  |
| 4.1.5 | Водоотведение: |  |  |
| 4.1.5.1 | начислено |  |  |
| 4.1.5.2 | оплачено |  |  |
| 4.1.5.3 | задолженность (переплата) |  |  |
| 4.1.6 | Электроснабжение: |  |  |
| 4.1.6.1 | начислено |  |  |
| 4.1.6.2 | оплачено |  |  |
| 4.1.6.3 | задолженность (переплата) |  |  |
| 4.1.7 | Газоснабжение: |  |  |
| 4.1.7.1 | начислено |  |  |
| 4.1.7.2 | оплачено |  |  |
| 4.1.7.3 | задолженность (переплата) |  |  |
| 4.1.8 | Отопление: |  |  |
| 4.1.8.1 | начислено |  |  |
| 4.1.8.2 | оплачено |  |  |
| 4.1.8.3 | задолженность (переплата) |  |  |
| 4.2 | Нежилые помещения |  |  |
| 4.2.1 | Адрес нежилого помещения |  |  |
| 4.2.2 | Уникальный номер нежилого помещения |  |  |
| 4.2.3 | Горячее водоснабжение: |  |  |
| 4.2.3.1 | начислено |  |  |
| 4.2.3.2 | оплачено |  |  |
| 4.2.3.3 | задолженность (переплата) |  |  |
| 4.2.4 | Холодное водоснабжение: |  |  |
| 4.2.4.1 | начислено |  |  |
| 4.2.4.2 | оплачено |  |  |
| 4.2.4.3 | задолженность (переплата) |  |  |
| 4.2.5 | Водоотведение: |  |  |
| 4.2.5.1 | начислено |  |  |
| 4.2.5.2 | оплачено |  |  |
| 4.2.5.3 | задолженность (переплата) |  |  |
| 4.2.6 | Электроснабжение: |  |  |
| 4.2.6.1 | начислено |  |  |
| 4.2.6.2 | оплачено |  |  |
| 4.2.6.3 | задолженность (переплата) |  |  |
| 4.2.7 | Газоснабжение: |  |  |
| 4.2.7.1 | начислено |  |  |
| 4.2.7.2 | оплачено |  |  |
| 4.2.7.3 | задолженность (переплата) |  |  |
| 4.2.8 | Отопление: |  |  |
| 4.2.8.1 | начислено |  |  |
| 4.2.8.2 | оплачено |  |  |
| 4.2.8.3 | задолженность (переплата) |  |  |

Раздел 5. Сведения об объемах поставленных ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, размерах платы за указанные ресурсы и сведения о состоянии расчетов исполнителя коммунальных услуг с ресурсоснабжающими организациями

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Информация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Энергопотребление здания |  |  |
| 1.1 | Тепловая энергия, в том числе |  |  |
| 1.1.1 | на отопление и вентиляцию за отопительный период |  |  |
| 1.1.2 | на горячее водоснабжение |  |  |
| 1.2 | Электрическая энергия, в том числе |  |  |
| 1.2.1 | на общедомовое освещение |  |  |
| 1.2.2 | на лифтовое оборудование |  |  |
| 1.2.3 | на отопление и вентиляцию |  |  |
| 1.2.4 | на водоснабжение и канализацию |  |  |
| 1.3 | Природный газ |  |  |
| 1.4 | Водопроводная вода |  |  |
| 1.5 | Фактический суммарный годовой удельный расход энергетических ресурсов, кВт·ч/кв. м в год |  |  |
| 1.6 | Нормативный суммарный годовой удельный расход энергетических ресурсов, кВт·ч/кв. м в год |  |  |
| 2 | Сведения об объеме поставленных ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| 2.1 | Тепловая энергия |  |  |
| 2.2 | Холодная вода |  |  |
| 2.3 | Горячая вода |  |  |
| 2.4 | Газ |  |  |
| 2.5 | Объем отведенных сточных вод |  |  |
| 2.6 | Электроэнергия |  |  |
| 3 | Сведения о размерах платы за поставленные коммунальные ресурсы за отчетный месяц и о состоянии расчетов исполнителя коммунальных услуг с ресурсоснабжающими организациями |  |  |
| 3.1 | Горячая вода: |  |  |
| 3.1.1 | начислено |  |  |
| 3.1.2 | оплачено |  |  |
| 3.1.3 | задолженность (переплата) |  |  |
| 3.2 | Холодная вода: |  |  |
| 3.2.1 | начислено |  |  |
| 3.2.2 | оплачено |  |  |
| 3.2.3 | задолженность (переплата) |  |  |
| 3.3 | Водоотведение: |  |  |
| 3.3.1 | начислено |  |  |
| 3.3.2 | оплачено |  |  |
| 3.3.3 | задолженность (переплата) |  |  |
| 3.4 | Электрическая энергия: |  |  |
| 3.4.1 | начислено |  |  |
| 3.4.2 | оплачено |  |  |
| 3.4.3 | задолженность (переплата) |  |  |
| 3.5 | Газ: |  |  |
| 3.5.1 | начислено |  |  |
| 3.5.2 | оплачено |  |  |
| 3.5.3 | задолженность (переплата) |  |  |
| 3.6 | Тепловая энергия: |  |  |
| 3.6.1 | начислено |  |  |
| 3.6.2 | оплачено |  |  |
| 3.6.3 | задолженность (переплата) |  |  |

Раздел 6. Информация о фактах и количественных значениях отклонений параметров качества оказываемых услуг (выполняемых работ)

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Информация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество случаев снижения платы за нарушения качества содержания и ремонта общего имущества в многоквартирном доме |  |  |
| 2 | Количество случаев снижения платы за нарушения качества коммунальных услуг и (или) за превышение установленной продолжительности перерывов в их оказании |  |  |
| 3 | Сведения о предоставлении коммунальной услуги ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность |  |  |
| 3.1 | Горячая вода: |  |  |
| 3.1.1 | продолжительность перерыва подачи горячей воды |  |  |
| 3.1.2 | отклонение температуры горячей воды в точке водоразбора от температуры горячей воды в точке водоразбора, соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании |  |  |
| 3.1.3 | отклонение состава и свойств горячей воды от требований законодательства Российской Федерации о техническом регулировании |  |  |
| 3.1.4 | отклонение давления в системе горячего водоснабжения в точке водоразбора |  |  |
| 3.2 | Холодная вода: |  |  |
| 3.2.1 | продолжительность перерыва подачи холодной воды |  |  |
| 3.2.2 | несоответствие состава и свойств холодной воды требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании |  |  |
| 3.2.3 | отклонение давления в системе холодного водоснабжения в точке водоразбора |  |  |
| 3.3 | Водоотведение: |  |  |
| 3.3.1 | продолжительность перерыва водоотведения |  |  |
| 3.4 | Электрическая энергия: |  |  |
| 3.4.1 | продолжительность перерыва электроснабжения |  |  |
| 3.4.2 | отклонение напряжения и (или) частоты электрического тока от требований законодательства Российской Федерации о техническом регулировании |  |  |
| 3.5 | Газ: |  |  |
| 3.5.1 | продолжительность перерыва газоснабжения |  |  |
| 3.5.2 | отклонение свойств подаваемого газа от требований законодательства Российской Федерации о техническом регулировании |  |  |
| 3.5.3 | отклонение давления газа более чем на 0,0005 МПа |  |  |
| 3.6 | Тепловая энергия: |  |  |
| 3.6.1 | продолжительность перерыва отопления |  |  |
| 3.6.2 | отклонения температуры воздуха в жилом помещении от нормативной температуры |  |  |
| 3.6.3 | отклонение давления во внутридомовой системе отопления от установленных значений |  |  |
| 4 | Санкции, применяемые к лицу, осуществляющему управление многоквартирным домом |  |  |
| 5 | Информация о постановлениях, вынесенных жилищной инспекцией в отношении лица, осуществляющего управление многоквартирным домом |  |  |

Раздел 7. Сведения о техническом состоянии многоквартирного дома и проведении плановых и аварийных ремонтов

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Информация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сведения о конструктивных элементах многоквартирного дома: |  |  |
| 1.1 | Фундаменты |  |  |
| 1.1.1 | дата акта проведенного осмотра |  | 05.04,2016г |
| 1.1.2 | процент износа по результатам осмотра |  | 10 |
| 1.1.3 | результаты осмотра |  | удовлетворительное |
| 1.1.4 | сведения об организации или физическом лице, производящем осмотр |  | ООО « Комфорт» |
| 1.2 | Подвалы |  |  |
| 1.2.1 | дата акта проведенного осмотра |  | 05.04,2016г |
| 1.2.2 | процент износа по результатам осмотра |  | 10 |
| 1.2.3 | результаты осмотра |  | хорошее |
| 1.2.4 | сведения об организации или физическом лице, производящем осмотр |  | ООО « Комфорт» |
| 1.3 | Стены |  |  |
| 1.3.1 | дата акта проведенного осмотра |  | 05.04.2016г |
| 1.3.2 | процент износа по результатам осмотра |  | 12 |
| 1.3.3 | результаты осмотра |  | удовлетворительное |
| 1.3.4 | сведения об организации или физическом лице, производящем осмотр |  | ООО « Комфорт» |
| 1.4 | Перекрытия и покрытия |  |  |
| 1.4.1 | дата акта проведенного осмотра |  | 05.04.2016г |
| 1.4.2 | процент износа по результатам осмотра |  | 10 |
| 1.4.3 | результаты осмотра |  | удовлетворительное |
| 1.4.4 | сведения об организации или физическом лице, производящем осмотр |  | ООО « Комфорт» |
| 1.5 | Колонны и столбы |  | 0 |
| 1.5.1 | дата акта проведенного осмотра |  | 0 |
| 1.5.2 | процент износа по результатам осмотра |  | 0 |
| 1.5.3 | результаты осмотра |  | 0 |
| 1.5.4 | сведения об организации или физическом лице, производящем осмотр |  | 0 |
| 1.6 | Балки (ригели) перекрытий и покрытий |  |  |
| 1.6.1 | дата акта проведенного осмотра |  | 05.04.2016г |
| 1.6.2 | процент износа по результатам осмотра |  | 10 |
| 1.6.3 | результаты осмотра |  | удовлетворительное |
| 1.6.4 | сведения об организации или физическом лице, производящем осмотр |  | ООО « Комфорт» |
| 1.7 | Крыши |  |  |
| 1.7.1 | дата акта проведенного осмотра |  | 05.04.2016г |
| 1.7.2 | процент износа по результатам осмотра |  | 30 |
| 1.7.3 | результаты осмотра |  | удовлетворительное |
| 1.7.4 | сведения об организации или физическом лице, производящем осмотр |  | ООО « Комфорт» |
| 1.8 | Лестницы |  |  |
| 1.8.1 | дата акта проведенного осмотра |  | 05.04.2016г |
| 1.8.2 | процент износа по результатам осмотра |  | 10 |
| 1.8.3 | результаты осмотра |  | удовлетворительное |
| 1.8.4 | сведения об организации или физическом лице, производящем осмотр |  | ООО « Комфорт» |
| 1.9 | Фасады |  |  |
| 1.9.1 | дата акта проведенного осмотра |  | 05.04.2016г |
| 1.9.2 | процент износа по результатам осмотра |  | 30 |
| 1.9.3 | результаты осмотра |  | удовлетворительное |
| 1.9.4 | сведения об организации или физическом лице, производящем осмотр |  | ООО « Комфорт» |
| 1.10 | Перегородки |  |  |
| 1.10.1 | дата акта проведенного осмотра |  | 0 |
| 1.10.2 | процент износа по результатам осмотра |  | 0 |
| 1.10.3 | результаты осмотра |  | 0 |
| 1.10.4 | сведения об организации или физическом лице, производящем осмотр |  | 0 |
| 1.11 | Внутренняя отделка |  |  |
| 1.11.1 | дата акта проведенного осмотра |  | 05.04.2016г |
| 1.11.2 | процент износа по результатам осмотра |  | 15 |
| 1.11.3 | результаты осмотра |  | удовлетворительное |
| 1.11.4 | сведения об организации или физическом лице, производящем осмотр |  | ООО « Комфорт» |
| 1.12 | Полы помещений |  |  |
| 1.12.1 | дата акта проведенного осмотра |  | 05.04.2016г |
| 1.12.2 | процент износа по результатам осмотра |  | 10 |
| 1.12.3 | результаты осмотра |  | удовлетворительное |
| 1.12.4 | сведения об организации или физическом лице, производящем осмотр |  | ООО « Комфорт» |
| 1.13 | Оконные и дверные заполнения помещений |  |  |
| 1.13.1 | дата акта проведенного осмотра |  | 05.04.2016г |
| 1.13.2 | процент износа по результатам осмотра |  | 30 |
| 1.13.3 | результаты осмотра |  | удовлетворительное |
| 1.13.4 | сведения об организации или физическом лице, производящем осмотр |  | ООО « Комфорт» |
| 1.14 | Мусоропроводы |  | 0 |
| 1.14.1 | дата акта проведенного осмотра |  | 0 |
| 1.14.2 | процент износа по результатам осмотра |  | 0 |
| 1.14.3 | результаты осмотра |  | 0 |
| 1.14.4 | сведения об организации или физическом лице, производящем осмотр |  | 0 |
| 1.15 | Печи, камины и очаги |  | 0 |
| 1.15.1 | дата акта проведенного осмотра |  | 0 |
| 1.15.2 | процент износа по результатам осмотра |  | 0 |
| 1.15.3 | результаты осмотра |  | 0 |
| 1.15.4 | сведения об организации или физическом лице, производящем осмотр |  | 0 |
| 2 | Сведения об оборудовании, размещенном на внутридомовых инженерных системах многоквартирного дома: |  |  |
| 2.1 | отопление |  |  |
| 2.1.1 | центральное |  | 1 |
| 2.1.2 | автономная котельная (крышная, встроено-пристроенная) |  | 0 |
| 2.1.3 | квартирное отопление (квартирный котел) |  | 0 |
| 2.1.4 | печное |  | 0 |
| 2.1.5 | отсутствует |  | 0 |
| 2.1.6 | установлена система автоматического сбора показаний |  | 0 |
| 2.1.7 | длина розлива |  | 540 |
| 2.1.8 | количество стояков |  | 108 |
| 2.1.9 | длина стояков в подвалах |  | 216 |
| 2.1.10 | длина стояков в квартирах |  | 1512 |
| 2.1.11 | длина разводки в квартирах |  | 108 |
| 2.1.12 | количество радиаторов на лестничных клетках |  | 6 |
| 2.1.13 | количество радиаторов в квартирах |  | 540 |
| 2.1.14 | запорно-регулирующая арматура |  | 10 |
| 2.1.15 | теплоизоляция |  | 756 |
| 2.1.16 | калориферы стальные |  |  |
| 2.1.17 | конвекторы |  |  |
| 2.1.18 | задвижки |  | 4 |
| 2.1.19 | вентили |  | 216 |
| 2.1.20 | трехходовые краны |  | 0 |
| 2.1.21 | элеваторы |  | 0 |
| 2.1.22 | короба |  | 0 |
| 2.1.23 | количество тепло. центров |  | 1 |
| 2.2 | холодное водоснабжение |  |  |
| 2.2.1 | центральное |  | 1 |
| 2.2.2 | отсутствует |  | 0 |
| 2.2.3 | установлен узел управления |  | 0 |
| 2.2.4 | установлена система автоматического сбора показаний |  | 0 |
| 2.2.5 | длина розлива |  | 190 |
| 2.2.6 | количество стояков |  | 28 |
| 2.2.7 | длина стояков в подвалах |  | 56 |
| 2.2.8 | длина стояков в квартирах |  | 392 |
| 2.2.9 | длина разводки в квартирах |  | 42 |
| 2.2.10 | вентили латунные |  | 0 |
| 2.2.11 | количество водомерных узлов |  | 0 |
| 2.2.12 | количество вентилей в подвалах |  | 56 |
| 2.3 | канализация |  |  |
| 2.3.1 | центральная |  | 1 |
| 2.3.2 | отсутствует |  | 0 |
| 2.3.3 | длина канализационных труб в подвалах |  | 1269 |
| 2.3.4 | длина канализационных стояков в подвалах |  | 56 |
| 2.3.5 | количество стояков |  | 28 |
| 2.3.6 | длина стояков |  | 392 |
| 2.3.7 | количество крышек ревизий |  | 28 |
| 2.4 | горячее водоснабжение |  |  |
| 2.4.1 | центральное |  | 1 |
| 2.4.2 | автономная котельная (крышная, встроено-пристроенная) |  | 0 |
| 2.4.3 | квартирное (индивидуальный котел) |  | 0 |
| 2.4.4 | индивидуальный водонагреватель |  | 0 |
| 2.4.5 | от дровяных колонок |  | 0 |
| 2.4.6 | отсутствует |  | 0 |
| 2.4.7 | установлен узел управления (управление температурой) |  | 0 |
| 2.4.8 | установлена система автоматического сбора показаний |  | 0 |
| 2.4.9 | длина розлива |  | 321 |
| 2.4.10 | длина стояков в подвалах |  | 56 |
| 2.4.11 | длина стояков в квартирах |  | 392 |
| 2.4.12 | количество стояков |  | 28 |
| 2.4.13 | длина разводки в квартирах |  | 42 |
| 2.4.14 | количество задвижек |  | 8 |
| 2.4.15 | количество вентилей в подвалах |  | 56 |
| 2.4.16 | количество пробковых кранов в подвалах |  | 0 |
| 2.5 | электроснабжение |  |  |
| 2.5.1 | центральное |  | 1 |
| 2.5.2 | отсутствует |  | 0 |
| 2.5.3 | установлен узел управления |  | 0 |
| 2.5.4 | установлена система автоматического сбора показаний |  | 0 |
| 2.5.5 | вводно-распределительное устройство |  | 3 |
| 2.5.6 | количество групповых щитков в подвале и на лестничной клетке |  | 30 |
| 2.5.7 | количество силовых щитов |  |  |
| 2.5.8 | длина сетей коммунального освещения |  | 1050 |
| 2.5.9 | длина сетей питания лифтов и электронасосов |  | 0 |
| 2.5.10 | количество счетчиков, всего: |  | 76 |
| 2.5.10.1 | в том числе двухставочных |  |  |
| 2.5.11 | количество номерных знаков |  |  |
| 2.5.12 | количество светильников дневного света |  |  |
| 2.5.13 | количество светильников с лампами накаливания |  | 36 |
| 2.5.14 | количество светильников с лампами ДРЛ |  | 0 |
| 2.5.15 | количество выключателей |  | 6 |
| 2.5.16 | количество уличных осветительных приборов |  |  |
| 2.6 | газоснабжение |  |  |
| 2.6.1 | центральное |  | 1 |
| 2.6.2 | нецентральное |  | 0 |
| 2.6.3 | отсутствует |  | 0 |
| 2.6.4 | длина сетей газоснабжения |  | 308 |
| 2.6.5 | количество счетчиков, всего: |  |  |
| 2.7 | вентиляция |  |  |
| 2.7.1 | приточная вентиляция |  | 0 |
| 2.7.2 | вытяжная вентиляция |  | 1 |
| 2.7.3 | приточно-вытяжная вентиляция |  | 0 |
| 2.7.4 | отсутствует |  | 0 |
| 2.8 | водостоки |  |  |
| 2.8.1 | наружные водостоки |  | 0 |
| 2.8.2 | внутренние водостоки |  | 1 |
| 2.8.3 | отсутствует |  | 0 |
| 2.9 | мусоропроводы |  | 0 |
| 2.9.1 | мусоропроводы |  | 0 |
| 2.9.2 | отсутствует |  | 0 |
| 2.9.3 | размещение приемо-загрузочных клапанов |  |  |
| 2.9.3.1 | квартирные |  | 0 |
| 2.9.3.2 | обособленные помещения на лестничной клетке |  | 0 |
| 2.9.3.3 | лестничная клетка |  | 0 |
| 2.9.4 | количество стволов |  | 0 |
| 2.9.5 | количество приемо-загрузочных клапанов |  | 0 |
| 2.9.6 | площадь мусороприемных камер |  | 0 |
| 2.9.7 | объем мусороприемных камер |  | 0 |
| 2.10 | Лифты (общие сведения) |  | 0 |
| 2.10.1 | в том числе с раздвижными дверями |  | 0 |
| 2.10.2 | в том числе с открывающими дверями |  | 0 |
| 2.10.3 | ПЗУ (переговорно-замочное устройство) или кодовый замок |  | 0 |
| 2.10.4 | Лифт № 1 |  | 0 |
| 2.10.5 | Наименование завода-изготовителя |  | 0 |
| 2.10.6 | Наличие частотного регулирования дверей/привода |  | 0 |
| 2.10.7 | Грузоподъемность |  | 0 |
| 2.10.8 | Скорость подъема |  | 0 |
| 2.10.9 | Количество остановок |  | 0 |
| 2.10.10 | Шахта лифта приставная/встроенная |  | 0 |
| 2.10.11 | Год ввода лифта в эксплуатацию |  | 0 |
| 2.10.12 | Год модернизации |  | 0 |
| 2.10.13 | Предельный срок эксплуатации |  | 0 |
| 2.10.14 | Нормативный срок службы |  | 0 |
| 2.11 | Иное оборудование |  |  |
| 2.11.1 | наименование оборудования |  | 0 |
| 2.11.2 | место расположения оборудования |  | 0 |
| 2.11.3 | характеристика и функциональное назначение оборудования |  | 0 |
| 3 | Сведения о местах и количестве вводов в многоквартирный дом инженерных систем для подачи ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и их оборудовании приборами учета: |  |  |
| 3.1 | горячее водоснабжение |  |  |
| 3.1.1 | количество вводов |  | 1 |
| 3.1.2 | места ввода |  | Подвал |
| 3.1.3 | наличие прибора учета |  | 0 |
| 3.1.4 | дата установки прибора учета |  | 0 |
| 3.1.5 | дата ввода в эксплуатацию прибора учета |  | 0 |
| 3.1.6 | дата проведения поверки прибора учета |  | 0 |
| 3.2 | холодное водоснабжение |  |  |
| 3.2.1 | количество вводов |  | 1 |
| 3.2.2 | места ввода |  | Подвал |
| 3.2.3 | наличие прибора учета |  | 0 |
| 3.2.4 | дата установки прибора учета |  | 0 |
| 3.2.5 | дата ввода в эксплуатацию прибора учета |  | 0 |
| 3.2.6 | дата проведения поверки прибора учета |  | 0 |
| 3.3 | электроснабжение |  |  |
| 3.3.1 | количество вводов |  | 2 |
| 3.3.2 | места ввода |  | РП дома |
| 3.3.3 | наличие прибора учета |  | 0 |
| 3.3.4 | дата установки прибора учета |  | 0 |
| 3.3.5 | дата ввода в эксплуатацию прибора учета |  | 0 |
| 3.3.6 | дата проведения поверки прибора учета |  | 0 |
| 3.4 | газоснабжение |  |  |
| 3.4.1 | количество вводов |  | 6 |
| 3.4.2 | места ввода |  | Фасад |
| 3.4.3 | наличие прибора учета |  | 0 |
| 3.4.4 | дата установки прибора учета |  | 0 |
| 3.4.5 | дата ввода в эксплуатацию прибора учета |  | 0 |
| 3.4.6 | дата проведения поверки прибора учета |  | 0 |
| 3.5 | отопление |  |  |
| 3.5.1 | количество вводов |  | 1 |
| 3.5.2 | места ввода |  | Подвал |
| 3.5.3 | наличие прибора учета |  | 0 |
| 3.5.4 | дата установки прибора учета |  | 0 |
| 3.5.5 | дата ввода в эксплуатацию прибора учета |  | 0 |
| 3.5.6 | дата проведения поверки прибора учета |  | 0 |
| 4 | Сведения о проведенных капитальных и аварийных ремонтных работах многоквартирного дома: |  |  |
| 4.1 | Фундаменты |  |  |
| 4.1.1 | вид проведенного ремонта |  | 0 |
| 4.1.2 | перечень выполненных работ |  | 0 |
| 4.1.3 | стоимость работ |  | 0 |
| 4.1.4 | источники финансирования работ |  | 0 |
| 4.2 | Подвалы |  | 0 |
| 4.2.1 | вид проведенного ремонта |  | 0 |
| 4.2.2 | перечень выполненных работ |  | 0 |
| 4.2.3 | стоимость работ |  | 0 |
| 4.2.4 | источники финансирования работ |  | 0 |
| 4.3 | Стены |  | 0 |
| 4.3.1 | вид проведенного ремонта |  | 0 |
| 4.3.2 | перечень выполненных работ |  | 0 |
| 4.3.3 | стоимость работ |  | 0 |
| 4.3.4 | источники финансирования работ |  | 0 |
| 4.4 | Перекрытия и покрытия |  | 0 |
| 4.4.1 | вид проведенного ремонта |  | 0 |
| 4.4.2 | перечень выполненных работ |  | 0 |
| 4.4.3 | стоимость работ |  | 0 |
| 4.4.4 | источники финансирования работ |  | 0 |
| 4.5 | Колонны и столбы |  | 0 |
| 4.5.1 | вид проведенного ремонта |  | 0 |
| 4.5.2 | перечень выполненных работ |  | 0 |
| 4.5.3 | стоимость работ |  | 0 |
| 4.5.4 | источники финансирования работ |  | 0 |
| 4.6 | Балки (ригели) перекрытий и покрытий |  | 0 |
| 4.6.1 | вид проведенного ремонта |  | 0 |
| 4.6.2 | перечень выполненных работ |  | 0 |
| 4.6.3 | стоимость работ |  | 0 |
| 4.6.4 | источники финансирования работ |  | 0 |
| 4.7 | Крыши |  |  |
| 4.7.1 | вид проведенного ремонта |  | 0 |
| 4.7.2 | перечень выполненных работ | м | 0 |
| 4.7.3 | стоимость работ |  | 0 |
| 4.7.4 | источники финансирования работ |  | 0 |
| 4.8 | Лестницы |  |  |
| 4.8.1 | вид проведенного ремонта |  | 0 |
| 4.8.2 | перечень выполненных работ |  | 0 |
| 4.8.3 | стоимость работ |  | 0 |
| 4.8.4 | источники финансирования работ |  | 0 |
| 4.9 | Фасады |  |  |
| 4.9.1 | вид проведенного ремонта |  | 0 |
| 4.9.2 | перечень выполненных работ | м | 0 |
| 4.9.3 | стоимость работ |  | 0 |
| 4.9.4 | источники финансирования работ |  | 0 |
| 4.10 | Перегородки |  |  |
| 4.10.1 | вид проведенного ремонта |  | 0 |
| 4.10.2 | перечень выполненных работ |  | 0 |
| 4.10.3 | стоимость работ |  | 0 |
| 4.10.4 | источники финансирования работ |  | 0 |
| 4.11 | Внутренняя отделка |  | 0 |
| 4.11.1 | вид проведенного ремонта |  | 0 |
| 4.11.2 | перечень выполненных работ |  | 0 |
| 4.11.3 | стоимость работ |  | 0 |
| 4.11.4 | источники финансирования работ |  | 0 |
| 4.12 | Полы помещений |  | 0 |
| 4.12.1 | вид проведенного ремонта |  | 0 |
| 4.12.2 | перечень выполненных работ |  | 0 |
| 4.12.3 | стоимость работ |  | 0 |
| 4.12.4 | источники финансирования работ |  | 0 |
| 4.13 | Оконные и дверные заполнения помещений |  | 0 |
| 4.13.1 | вид проведенного ремонта |  | 0 |
| 4.13.2 | перечень выполненных работ |  | 0 |
| 4.13.3 | стоимость работ |  | 0 |
| 4.13.4 | источники финансирования работ |  | 0 |
| 4.14 | Мусоропроводы |  | 0 |
| 4.14.1 | вид проведенного ремонта |  | 0 |
| 4.14.2 | перечень выполненных работ |  | 0 |
| 4.14.3 | стоимость работ |  | 0 |
| 4.14.4 | источники финансирования работ |  | 0 |
| 4.15 | Печи, камины и очаги |  | 0 |
| 4.15.1 | вид проведенного ремонта |  | 0 |
| 4.15.2 | перечень выполненных работ |  | 0 |
| 4.15.3 | стоимость работ |  | 0 |
| 4.15.4 | источники финансирования работ |  | 0 |
| 4.16 | Лифты |  | 0 |
| 4.16.1 | вид проведенного ремонта |  | 0 |
| 4.16.2 | перечень выполненных работ |  | 0 |
| 4.16.3 | стоимость работ |  | 0 |
| 4.16.4 | источники финансирования работ |  | 0 |
| 4.17 | Индивидуальные тепловые пункты и водоподкачки |  | 0 |
| 4.17.1 | вид проведенного ремонта |  | 0 |
| 4.17.2 | перечень выполненных работ |  | 0 |
| 4.17.3 | стоимость работ |  | 0 |
| 4.17.4 | источники финансирования работ |  | 0 |
| 4.18 | Системы вентиляции и дымоудаления |  | 0 |
| 4.18.1 | вид проведенного ремонта |  | 0 |
| 4.18.2 | перечень выполненных работ |  | 0 |
| 4.18.3 | стоимость работ |  | 0 |
| 4.18.4 | источники финансирования работ |  | 0 |
| 4.19 | Система теплоснабжения |  | 0 |
| 4.19.1 | вид проведенного ремонта |  | 0 |
| 4.19.2 | перечень выполненных работ | Шт. | 0 |
| 4.19.3 | стоимость работ |  | 0 |
| 4.19.4 | источники финансирования работ |  | собственные |
| 4.20 | Система горячего водоснабжения |  |  |
| 4.20.1 | вид проведенного ремонта |  | 0 |
| 4.20.2 | перечень выполненных работ | Шт. | 0 |
| 4.20.3 | стоимость работ |  | 0 |
| 4.20.4 | источники финансирования работ |  | собственные |
| 4.21 | Система холодного водоснабжения |  |  |
| 4.21.1 | вид проведенного ремонта |  | 0 |
| 4.21.2 | перечень выполненных работ | Шт. | 0 |
| 4.21.3 | стоимость работ |  | 0 |
| 4.21.4 | источники финансирования работ |  | собственные |
| 4.22 | Система водоотведения |  |  |
| 4.22.1 | вид проведенного ремонта |  | 0 |
| 4.22.2 | перечень выполненных работ |  | 0 |
| 4.22.3 | стоимость работ |  | 0 |
| 4.22.4 | источники финансирования работ |  | 0 |
| 4.23 | Системы внутридомового газового оборудования |  | 0 |
| 4.23.1 | вид проведенного ремонта |  | 0 |
| 4.23.2 | перечень выполненных работ |  | 0 |
| 4.23.3 | стоимость работ |  | 0 |
| 4.23.4 | источники финансирования работ |  | 0 |
| 4.24 | Система электроснабжения |  | 0 |
| 4.24.1 | вид проведенного ремонта |  | 0 |
| 4.24.2 | перечень выполненных работ |  | 0 |
| 4.24.3 | стоимость работ |  | 0 |
| 4.24.4 | источники финансирования работ |  | 0 |
| 4.25 | Электрооборудование, радио- и телекоммуникационное оборудование |  | 0 |
| 4.25.1 | вид проведенного ремонта |  | 0 |
| 4.25.2 | перечень выполненных работ |  | 0 |
| 4.25.3 | стоимость работ |  | 0 |
| 4.25.4 | источники финансирования работ |  | 0 |
| 5 | Сведения о результатах проведения осмотра и инвентаризации инженерной инфраструктуры многоквартирного дома: |  |  |
| 5.1 | Лифты |  |  |
| 5.1.1 | дата акта проведенного осмотра |  | 0 |
| 5.1.2 | процент износа по результатам осмотра |  | 0 |
| 5.1.3 | результаты осмотра |  | 0 |
| 5.1.4 | сведения об организации или физическом лице, производящем осмотр |  | 0 |
| 5.2 | Индивидуальные тепловые пункты и водоподкачки |  |  |
| 5.2.1 | дата акта проведенного осмотра |  | 0 |
| 5.2.2 | процент износа по результатам осмотра |  | 0 |
| 5.2.3 | результаты осмотра |  | 0 |
| 5.2.4 | сведения об организации или физическом лице, производящем осмотр |  | 0 |
| 5.3 | Системы вентиляции и дымоудаления |  |  |
| 5.3.1 | дата акта проведенного осмотра |  | 0 |
| 5.3.2 | процент износа по результатам осмотра |  | 0 |
| 5.3.3 | результаты осмотра |  | 0 |
| 5.3.4 | сведения об организации или физическом лице, производящем осмотр |  | 0 |
| 5.4 | Система теплоснабжения |  |  |
| 5.4.1 | дата акта проведенного осмотра |  | 0 |
| 5.4.2 | процент износа по результатам осмотра |  | 0 |
| 5.4.3 | результаты осмотра |  | 0 |
| 5.4.4 | сведения об организации или физическом лице, производящем осмотр |  | 0 |
| 5.5 | Система горячего водоснабжения |  |  |
| 5.5.1 | дата акта проведенного осмотра |  | 0 |
| 5.5.2 | процент износа по результатам осмотра |  | 0 |
| 5.5.3 | результаты осмотра |  | 0 |
| 5.5.4 | сведения об организации или физическом лице, производящем осмотр |  | 0 |
| 5.6 | Система холодного водоснабжения |  |  |
| 5.6.1 | дата акта проведенного осмотра |  | 0 |
| 5.6.2 | процент износа по результатам осмотра |  | 0 |
| 5.6.3 | результаты осмотра |  | 0 |
| 5.6.4 | сведения об организации или физическом лице, производящем осмотр |  | 0 |
| 5.7 | Система водоотведения |  |  |
| 5.7.1 | дата акта проведенного осмотра |  | 0 |
| 5.7.2 | процент износа по результатам осмотра |  | 0 |
| 5.7.3 | результаты осмотра |  | 0 |
| 5.7.4 | сведения об организации или физическом лице, производящем осмотр |  | 0 |
| 5.8 | Системы внутридомового газового оборудования |  |  |
| 5.8.1 | дата акта проведенного осмотра |  | 0 |
| 5.8.2 | процент износа по результатам осмотра |  | 0 |
| 5.8.3 | результаты осмотра |  | 0 |
| 5.8.4 | сведения об организации или физическом лице, производящем осмотр |  | 0 |
| 5.9 | Система электроснабжения |  |  |
| 5.9.1 | дата акта проведенного осмотра |  | 0 |
| 5.9.2 | процент износа по результатам осмотра |  | 0 |
| 5.9.3 | результаты осмотра |  | 0 |
| 5.9.4 | сведения об организации или физическом лице, производящем осмотр |  | 0 |
| 5.10 | Электрооборудование, радио- и телекоммуникационное оборудование |  |  |
| 5.10.1 | дата акта проведенного осмотра |  | 0 |
| 5.10.2 | процент износа по результатам осмотра |  | 0 |
| 5.10.3 | результаты осмотра |  | 0 |
| 5.10.4 | сведения об организации или физическом лице, производящем осмотр |  | 0 |
| 6 | Сведения о признании дома аварийным |  |  |